## SETTING
## SETTING: các cài đặt tính toán ## for comment
## GENERAL | VALUE
GE_PowerUnit | kw
GE_Sbase | 10000
GE_ZSwitch | 1e-5
## POWERFLOW
PF_Algo | PSM
PF_option_PSM | 200 | 1e-08
PF_option_GS | 200 | 1e-5
PF_option_NR | 200 | 1e-5
## BRANCHING
BR_RateMaxLine[%] | 100 | 1e3
BR_RateMaxTRF[%] | 100 | 1e3
BR_Umax[pu] | 1.1 | 1e4
BR_Umin[pu] | 0.9 | 1e4
BR_cosPhiP | 0.85 | 1e4
BR_cosPhiN | 0.95 | 1e4
## RECLOSEROPTIMISATION: K_number and K_power, default=1
RO_Recloser_number | 1
RO_K_number | 1
RO_K_power | 1

## BUS
## BUSDATA: thông tin cơ bản về BUS và phụ tải
ID | NAME | kV | FLAG | FLAG2 | PLOAD | QLOAD | nLOAD | Load Profile | xCoord | yCoord | PLOT | MEMO
3018 | CATDOG_G | 13.8
151 | NUCPANT | 500
152 | MID500 | 500
153 | MID230 | 230 | 1 |  | 200 | 100 | [5 empty] | kva,kw
154 | DOWNTN | 230 | 1 |  | 1000 | 800 | [5 empty] | kva,kw
3001 | MINE | 230
3002 | E. MINE | 500
3003 | S. MINE | 230
3004 | WEST | 500
3005 | WEST | 230 | 1 |  | 100 | 50 | [5 empty] | kva,kw
3006 | UPTOWN | 230
3007 | RURAL | 230 | 1 |  | 200 | 75 | [5 empty] | kva,kw
3008 | CATDOG | 230 | 1 |  | 200 | 75 | [5 empty] | kva,kw
3011 | MINE_G | 13.8
201 | HYDRO | 500
202 | EAST500 | 500
203 | EAST230 | 230 | 1 |  | 300 | 150 | [5 empty] | kva,kw
204 | SUB500 | 500
205 | SUB230 | 230 | 1 |  | 1200 | 700 | [5 empty] | kva,kw
206 | URBGEN | 18
211 | HYDRO_G | 20
101 | NUC-A | 21.6
102 | NUC-B | 21.6

## SOURCE
## SOURCEDATA: thông tin về nguồn
ID | BUS_ID | NAME | kV | FLAG | CODE | vGen [pu] | aGen [deg] | Pgen | Qmax | Qmin | vGen Profile | pGen Profile | PLOT | MEMO
1 | 101 | NUC-A | 21.6 | 1 | 1 | 1.02 | 16.5465 | 750 | 600 | -100
2 | 102 | NUC-B | 21.6 | 1 | 1 | 1.02 | 16.5465 | 750 | 600 | -100
3 | 206 | URBGEN | 18 | 1 | 1 | 1.0236 | -2.9699 | 800 | 600 | 0
4 | 211 | HYDRO_G | 20 | 1 | 1 | 1.0404 | 12.9203 | 600 | 400 | -100
5 | 3011 | MINE_G | 13.8 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 258.658 | 600 | -100
6 | 3018 | CATDOG_G | 13.8 | 1 | 1 | 1.0218 | -4.0804 | 100 | 80 | 0

## SHUNT
## SHUNTDATA: thông tin về tụ/ kháng bù ngang
ID | BUS_ID | NAME | kV | Qshunt | deltaP | FLAG | FLAG3 | PLOT | MEMO
1 | 151 | NUCPANT | 500 | 400 |  | 1 |  |  | MVar
2 | 154 | DOWNTN | 230 | 300 |  | 1
3 | 201 | HYDRO | 500 | 300 |  | 1
4 | 203 | EAST230 | 230 | 50 |  | 1
5 | 205 | SUB230 | 230 | 300 |  | 1

## LINE
## LINEDATA
ID | BUS_ID1 | BUS_ID2 | NAME BUS | kV | CID | FLAG | FLAG2 | FLAG3 | LENGTH [km] | nFault [per km per year] | R [Ohm/km] | X [Ohm/km] | B [microS/km] | RATEA [A] | xCoord | yCoord | PLOT | MEMO
1 | 151 | 152 | NUCPANT-MID500 | 500 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.0026 | 0.046 | 3.5 | 1200
2 | 151 | 152 | NUCPANT-MID500 | 500 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 0.0026 | 0.046 | 3.5 | 1200
3 | 151 | 201 | NUCPANT-HYDRO | 500 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.001 | 0.015 | 1.2 | 1200
4 | 152 | 202 | MID500-EAST500 | 500 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.0008 | 0.01 | 0.95 | 1200
5 | 152 | 3004 | MID500-WEST | 500 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.003 | 0.03 | 2.5 | 0
6 | 153 | 154 | MID230-DOWNTN | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.005 | 0.045 | 0.1 | 300
7 | 153 | 154 | MID230-DOWNTN | 230 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 0.006 | 0.054 | 0.15 | 300
8 | 153 | 3006 | MID230-UPTOWN | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.001 | 0.012 | 0.03 | 0
9 | 154 | 203 | DOWNTN-EAST230 | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.004 | 0.04 | 0.1 | 200
10 | 154 | 205 | DOWNTN-SUB230 | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.00033 | 0.00333 | 0.09 | 600
11 | 154 | 3008 | DOWNTN-CATDOG | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.0027 | 0.022 | 0.3 | 400
12 | 201 | 202 | HYDRO-EAST500 | 500 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.002 | 0.025 | 2 | 1200
13 | 201 | 204 | HYDRO-SUB500 | 500 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.003 | 0.03 | 2.5 | 1200
14 | 203 | 205 | EAST230-SUB230 | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.005 | 0.045 | 0.08 | 200
15 | 203 | 205 | EAST230-SUB230 | 230 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 0.005 | 0.045 | 0.08 | 200
16 | 3001 | 3003 | MINE-S. MINE | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0.008 | 0 | 0
17 | 3002 | 3004 | E. MINE-WEST | 500 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.006 | 0.054 | 0.09 | 0
18 | 3003 | 3005 | S. MINE-WEST | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.006 | 0.054 | 0.09 | 0
19 | 3003 | 3005 | S. MINE-WEST | 230 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 0.006 | 0.054 | 0.09 | 0
20 | 3005 | 3006 | WEST-UPTOWN | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.0035 | 0.03 | 0.07 | 0
21 | 3005 | 3007 | WEST-RURAL | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.003 | 0.025 | 0.06 | 0
22 | 3005 | 3008 | WEST-CATDOG | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.006 | 0.05 | 0.12 | 0
23 | 3007 | 3008 | RURAL-CATDOG | 230 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0.003 | 0.025 | 0.06 | 0

## TRF2
## MBA2DATA: dữ liệu máy biến áp 2 cuộn dây
ID | BUS_ID1 | BUS_ID2 | NAME BUS | kV | CID | NAME MBA2 | FLAG | Sn | uk [%] | pk | P0 | i0 [%] | PLOT | MEMO
1 | 101 | 151 | NUC-A-NUCPANT | 500 | 1 | ABC | 1 | 100 | 1.36 | 30 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
2 | 102 | 151 | NUC-B-NUCPANT | 500 | 1 |  | 1 | 100 | 1.36 | 30 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
3 | 152 | 153 | MID500-MID230 | 500 | 1 |  | 1 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
4 | 201 | 211 | HYDRO-HYDRO_G | 500 | 1 |  | 1 | 100 | 2.13 | 70 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
5 | 202 | 203 | EAST500-EAST230 | 500 | 1 |  | 1 | 100 | 1.62 | 40 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
6 | 204 | 205 | SUB500-SUB230 | 500 | 1 |  | 1 | 100 | 1.5 | 30 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
7 | 205 | 206 | SUB230-URBGEN | 230 | 1 |  | 1 | 100 | 1.33 | 26 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
8 | 3001 | 3002 | MINE-E. MINE | 500 | 1 |  | 1 | 100 | 1.5 | 30 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
9 | 3001 | 3011 | MINE-MINE_G | 230 | 1 |  | 1 | 100 | 1 | 20 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
10 | 3004 | 3005 | WEST-WEST | 500 | 1 |  | 1 | 100 | 1.62 | 40 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)
11 | 3008 | 3018 | CATDOG-CATDOG_G | 230 | 1 |  | 1 | 100 | 8.5 | 21 | 0 | 0 |  | kW(P), MVA(S)

## TRF3
## MBA3DATA: dữ liệu máy biến áp 3 cuộn dây
ID | BUS_ID1 | BUS_ID2 | BUS_ID3 | NAME BUS | CID | NAME MBA3 | FLAG | Sn1 | Sn2 | Sn3 | uk1-2 [%] | uk1-3 [%] | uk2-3 [%] | pk1-2 | pk1-3 | pk2-3 | P0 | i0 [%] | PLOT | MEMO
1 | 8 | 10 | 12 |  | 1 | AT1 | 0

## PROFILE
## PROFILE_DATA
ID | deltaTime | MEMO | p1 | p2
1 | 1 |  | 1.01 | 1.02

## SHUNT_PLACEMENT
## QSHUNT_DATA: số liệu các bộ tụ (dùng cho bài toán tối ưu đặt tụ)
ID | kV | Qshunt | Number | deltaP | FLAG | MEMO
1 | 12 | 500 | 5 | 0 | 1 | đơn vị kva,kw
2 | 12 | 200 | 3 | 0 | 1

## PROFILE2
## PROFILE_DATA
ID | deltaTime | MEMO | p1 | p2
1 | 1 |  | 1.01 | 1.02
2 | 1 |  | 0.65 | 1.05
3 | 1 |  | 0.6 | 1.03
4 | 1 |  | 0.5 | 1.04
5 | 1 |  | 0.52 | 1.03
6 | 1 |  | 0.6 | 1.03
7 | 1 |  | 0.8 | 1.02
8 | 1 |  | 0.85 | 1.01
9 | 1 |  | 0.86 | 1.01
10 | 1 |  | 0.88 | 1
11 | 1 |  | 0.9 | 1
12 | 1 |  | 0.92 | 1
13 | 1 |  | 0.94 | 1
14 | 1 |  | 0.96 | 1
15 | 1 |  | 1 | 1
16 | 1 |  | 0.96 | 1
17 | 1 |  | 0.94 | 1
18 | 1 |  | 0.9 | 1
19 | 1 |  | 0.85 | 1.01
20 | 1 |  | 0.9 | 1.01
21 | 1 |  | 0.85 | 1.01
22 | 1 |  | 0.84 | 1.01
23 | 1 |  | 0.8 | 1.02
24 | 1 |  | 0.76 | 1.02